Оценка эффективности муниципальной программы

"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Тогульского района" на 2015-2020 годы за 2019 год

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

| № п/п | Наименование индикатора | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число аварий в системах водоснабжения и теплоснабжения | кол-во аварий в год на 100 км сетей | 30 | 19 | 157 |
| 2 | Снижение расхода твердого топлива | т.у.т. | 5 | 10 | 50 |
| 3 | Снижение расхода электроэнергии | тыс. кВт | 0,3 | 0,4 | 75 |
| 4 | Снижение потерь тепловой энергии | Гкал | 23 | 56 | 41 |
| 5 | Снижение доли потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей | % | 0,4 | 0,8 | 50 |
| 6 | Увеличение численности населения обеспеченного водой питьевого качества | тыс.чел. | 0,2 | 0,25 | 100 |

Расчет (Cel) = (1/6) х (100+50+75+41+50+100)= 69 %

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств:

| № п/п | Финансирование 2018 год (утвержденное бюджетом), тыс. рублей | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2019 год (КБ+МБ) | 12559,3+2374,6=14933,9 | 11728,7+2174,6=13903,3 | 93 |

Расчет (Fin) = фактический объем/плановый объем х 100= 93%

3. Оценка степени реализации мероприятий:

| № п/п | Наименование мероприятий | Достижение результата |
| --- | --- | --- |
| 1 | Замена котла в котельной «Восьмилетняя школа» | 0 |
| 2 | Замена водопроводных сетей в с.Новоиушино | 0 |
| 3 | Замена водопроводных сетей с.Тогул | 0 |
| 4 | Замена водопроводных сетей в с.Топтушка | 0 |
| 5 | Межевание земельных участков под зданиями котельных | 0 |

Расчет (Mer) = (1/5) х (0) х 100 = 0%

4. Комплексная оценка реализации муниципальной программы:

О (комплексная оценка) = (Cel+Fin+Mer)/3= (69+93+0)/3=54 %

Заключение: средний  уровень эффективности.

И.о.начальника отдела по экономике                                                                    Е.А.Бирюкова