ПРАВИЛА НОШЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ

С наступлениемхолодов возникает большая вероятность распространения вирусных заболеваний. Элементарным способом защиты является медицинская маска. Действительно ли эффективно это изделие?

- Для чего нужна медицинская маска, защищает ли она от инфекции?

Защитную маску носят для предотвращения распространения вирусных заболеваний, зараженные ими люди.

Чаще всего к ним относятся:

- Работающий персонал в медицинских учреждениях при общении с большим количеством пациентов

- Работники пищевого производства при изготовлении продуктов питания массового производства

- А также другие категории зараженных людей, не желающие способствовать дальнейшему распространению инфекции.

- Существует ошибочное мнение, что использовать маску необходимо зараженным и здоровым людям. По мнению врачей — это не так.

- Защитная повязка не может на 100% предотвратить попадание инфицированного воздуха. Объясняется это тем, что при ее ношении степень прилегания к коже не значительная, то есть предупредить от заражения в здании с инфицированным воздухом здорового человека маска неспособна.

- В связи с чем, необходимо использовать рассматриваемые средства защиты непосредственно больным. Это минимизирует возможность распространения вирусов при дыхании, кашле и чиханье.

- Так как внутри защитного предмета образуется благоприятная атмосфера (теплая и влажная), способствующая размножению микроорганизмов, попадая под предмет защиты они активно растут — использование маски при отсутствии инфекции, увеличивает возможность заболевания.

- Как правильно носить маску медицинскую, какой стороной одевать на лицо?

- При наличии водоотталкивающей пропитки — размещаем изделие не пропитанным темным слоем внутрь

- При наличии разного цвета — цветной слой располагаем наружу

- Петли для ушей и завязки пришиваются с наружной стороны

- Если есть какие-то специфические особенности, производитель обычно указывает в прилагаемой инструкции.  Обращайте на это внимание.

- Сколько можно носить защитную маску медицинскую, через сколько менять: правила пользования медицинской маской

На качество очищающих способностей одноразовой маски влияют:

- Её пропускные свойства

- Результативность фильтрации

- Влажность и чистота атмосферного воздуха

- Непрерывная длительность использования маски

- Физическая нагрузка больного в момент ее применения

Совокупность этих признаков позволяет устанавливать изготовителям следующие временные требования:

- При наличии бумажного фильтра – 2 часа

- Обработанную с помощью бактерицидного средства – 3-5 часов

- Если причиной влажности изделия стали кашель, чиханье или дыхание – снимайте его незамедлительно

- Можно ли стирать медицинские маски?

- Не существует способов стерилизации для восстановления первоначального защитного качества маски, предназначенной для одноразового использования. После использования ее сразу выбрасывают.

- Для многоразовых марлевых масок применяют стирку в горячей воде с мыльным раствором. После высыхания, проглаживаем утюгом с двух сторон, используя максимально горячий нагрев.

Не игнорируйте применение маски. Правильное использование изделия способствует минимальному распространению вирусных заболеваний.

Санитарно-эпидемиологический отдел

Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в г.Заринске»

Наш адрес:

659100 Алтайский край г.Заринск

ул. 25 Партсъезда д. 14 корп. 2

Тел.: 8 (38595) 4-50-25

E-mail: zarinsk@altcge.ru

2018г.