Приложение № 1

Потребители водоснабжения

| № п/п | Адрес |  | Данные водоотведения на 2013 год м.куб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчётный расход м. куб./ч |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь |  |  | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | За год | Средн. | макс |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Красноармейская | 43.2 |  | 43.2 |  | 43.2 | 37.4 | 31.4 | 62.8 | 62.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 36 | 36 | 470.7. | 0.0541 | 0.087 |  |  |  |  |  |
| 2 | ул.Советская | 20.3 |  | 22 |  | 18.5 | 12.3 | 7 | 28.9 | 28.9 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 10.8 | 10.3 | 183.49 | 0.021 | 0.04 |  |  |  |  |  |
| 3 | ул.Береговая | 137.1 |  | 48 |  | 48 | 32.7 | 33 | 77.2 | 77.2 | 38.5 | 40 | 35.5 | 46 | 46 | 659.2 | 0.0762 | 0.190 |  |  |  |  |  |
| 4 | ул.Луговая | 48.31 |  | 48 |  | 48 | 32.7 | 33 | 77.2 | 77.2 | 38.5 | 40 | 35.5 | 46 | 46 | 570.4 | 0,0660 | 0,792 |  |  |  |  |  |
| 5 | ул.Притаежная | 165.4 |  | 165.4 |  | 165.4 | 130.4 | 88.9 | 218.8 | 207.6 | 91.8 | 87.2 | 87.2 | 114.2 | 114.2 | 1636.5 | 0,1894 | 0,303 |  |  |  |  |  |
| 6 | ул.Центральная | 170.3 |  | 175.8 |  | 167.8 | 133.4 | 87.4 | 223.5 | 191.2 | 92.05 | 87.2 | 80 | 119 | 119 | 1646.7 | 0,1905 | 0,3104 |  |  |  |  |  |
| 7 | ул. Новая | 156 |  | 156 |  | 156 | 130 | 100 | 260.7 | 250.7 | 85.3 | 119.3 | 98 | 123.6 | 123.6 | 1759.2 | 0,2036 | 0,362 |  |  |  |  |  |
| 8 | ул. Молодёжная | 125.3 |  | 125.3 |  | 125.3 | 92 | 64 | 152.6 | 152.6 | 64 | 52 | 52 | 82 | 84 | 1171.1 | 0,1355 | 0,211 |  |  |  |  |  |
| 9 | ул. Мира | 175.3 |  | 175.3 |  | 175.3 | 158.9 | 118 | 223 | 223 | 118 | 115 | 109 | 94.6 | 94.6 | 1780 | 0,206 | 0,309 |  |  |  |  |  |